****

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОДПОРОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ**

**ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ВТОРОЙ СОЗЫВ)

**РЕШЕНИЕ**

**20 марта 2014 года № 364**

Об утверждении Плана первоочередных ремонтных работ на тепловых сетях г. Подпорожье, находящихся в аренде филиала ОАО "Газпром газораспределение Ленинградская область" в г. Тихвин на 2014 год

Рассмотрев предложения филиала ОАО "Газпром газораспределение Ленинградская область" в г. Тихвин в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131-фз от 06.10.2003 г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом МО "Подпорожское городское поселение" Совет депутатов муниципального образования "Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области"

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить План первоочередных ремонтных работ на тепловых сетях г. Подпорожье, находящихся в аренде филиала ОАО "Газпром газораспределение Ленинградская область" в г. Тихвин на 2014 год согласно приложению.

2. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам ЖКХ, благоустройству и тарифам Совета депутатов Подпорожского городского поселения.

Глава муниципального образования В.В.Мосихин

Приложение

к решению Совета депутатов

Подпорожского городского поселения

от 20 февраля 2014 года № 364

**План первоочередных ремонтных работ**

**на тепловых сетях г. Подпорожье**

**на 2014 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес проведения работ | Характер работ | Основные материалы | Предварительная стоимость,  тыс. руб. |
| **Котельная № 1** | | | | |
| 1.\* | Ул. Красноармейская | Замена участка тепловой сети от ТК-5 до ТК-6. | Труба ст.ППУ Ø159-80п/м; | 500,00 |
| 2.\* | Ул. Строителей | Замена участка тепловой сети от жилого дома №7А до ТК-3бис (через ТК-1бис и ТК-2бис) | Труба ст.ППУ Ø159-200п/м;  Труба ст.ППУ Ø108-28п/м;  Труба ст.ППУ Ø89-26 п/м;  Задвижка Ø100-4шт.  Задвижка Ø80-2шт. | 1730,00 |
| **Котельная № 3** | | | | |
| 3.\* | Ул. Культуры | Замена участка тепловой сети от ТК-10 до ТК-11 | Труба ст.ППУ Ø219-106 п/м; | 780,00 |
| 4.\* | Ул. Планеристов | Замена участка тепловой сети от ТК-11 к зданию суда. | Труба ст.ППУ Ø219-8 п/м;  Труба ст.ППУ Ø159-80 п/м;  Задвижка Ø150-2шт. (б/у) | 540,00 |
| 5.\* | Пр. Ленина | Замена участка тепловой сети от жилого дома №14А к ТК -5 (через ТК-4) | Труба ст.ППУ Ø133-94 п/м;  Труба ст. Ø57-2 п/м;  Задвижка Ø50-2шт. (б/у) | 620,00 |
| 6. | Ул. Конституции | Замена участка тепловой сети от ТК-19(11) до жилого дома №1а. | Труба ст.ППУ Ø89-54 п/м;  Задвижка Ø80-2шт. | 350,70 |
| **Котельная № 6** | | | | |
| 7.\* | Ул. Комсомольская | Замена участка тепловой сети от ТК-3 к жилым домам №14, 14А  (через ТК-4 и ТК-7) | Труба ст.ППУ Ø159-84 п/м;  Труба ст.ППУ Ø108-70 п/м;  Труба ст.ППУ Ø89-30 п/м;  Труба ст.ППУ Ø57-116 п/м;  Задвижка Ø150-2шт.  Задвижка Ø100-2шт. (б/у)  Задвижка Ø80-2шт.  Задвижка Ø50-2шт.  Колодец Ø2000- 1 шт. | 1415,00 |
| **Котельная № 8** | | | | |
| 8.\* | Ул. Исакова | Замена участка тепловой сети от ТК-1 до ТК-4  (через ТК-2 и ТК-3) | Труба ст.ППУ Ø159-212 п/м;  Труба ст. Ø89-2 п/м;  Труба ст. Ø57-6 п/м; | 1180,00 |
| **Котельная № 9** | | | | |
| 9.\* | Ул. Исакова  (ПМБ) | Замена участка тепловой сети от ТК-2 до ТК-3 | Труба ст.ППУ Ø159-240 п/м;  Труба ст. Ø89-2 п/м;  Задвижка Ø150-2шт. | 1350,00 |
| **Котельная № 18** | | | | |
| 10.\* | Ул. Песочная | Замена участка тепловой сети от ТК-12 до жилого дома №29б. | Труба ст.ППУ Ø89-46 п/м;  Труба ст.ППУ Ø76-80 п/м;  Труба ст.ППУ Ø57-118 п/м;  Дисковый затвор ЗДП Ø50-6шт.  Задвижка Ø50-2шт. (б/у) | 950,00 |
|  |  | **Итого:** | **1684 п/м** | **9415,70** |

\*- участки тепловых сетей, представленные в Комитет по ТЭК в программу подготовки объектов теплоснабжения к отопительному сезону 2014-2015 годов.