****

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОДПОРОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ**

**ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ВТОРОЙ СОЗЫВ)

**РЕШЕНИЕ**

**20 марта 2014 года № 363**

Об утверждении Производственной программы первоочередных ремонтных работ по участку водоснабжения и водоотведения г. Подпорожье

 на 2014 год

Рассмотрев предложения ООО «ВодоСнаб» в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131-фз от 06.10.2003 г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом МО "Подпорожское городское поселение" Совет депутатов муниципального образования "Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области"

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить Производственную программу первоочередных ремонтных работ по участку водоснабжения и водоотведения г. Подпорожье ООО «ВодоСнаб» на 2014 год согласно приложению.

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию по ЖКХ, благоустройству и тарифам Совета депутатов Подпорожского городского поселения.

Глава муниципального образования В.В.Мосихин

Приложение

к решению Совета депутатов

Подпорожского городского поселения

от 20 марта 2014 года № 363

**Производственная программа**

**первоочередных ремонтных работ по участку водоснабжения и водоотведения**

**г. Подпорожье на 2014 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес проведения работ | Характер работ | Основные материалы | Предварительная стоимость,тыс. руб. |
| 1.\* | Ул. Свирская, д. 50-54 | Ремонт наружных сетей водопровода | Трубопровода из ПНД диам.100мм-150 м.п.;диам.65 мм-80 м.п.;Диам.50мм-40 м.п. | 1833,909  |
| Пр. Ленина д. 8 – ул. Набережная Красного Флота д. 2 | Трубопровода из ПНД диам.65 мм-140 м.п.; |
| Пр. Механический, д. 1 | Трубопровода из ПНД диам.150 мм-45 м.п.; |
| Пр. Кирова, д. 5 | Трубопровода из ПНД диам.65 мм-120 м.п.; |
| 2.\* | ул. Исакова, д. 24а – ул. Исакова, д.24ж – ул. Исакова, д.24д – ул. Исакова, д.24и | Ремонт наружных сетей водопровода | Трубопроводы из ПНД диам.100мм -358 п.м.;Диам.65 мм-50п.м.;диам.50мм-74,0м.п. | 2300,455  |
| М-н «Варбеги», объездная дорога | Трубопроводы ПНД диам.150мм-270 м.п. |
|  |  | **Итого:** | **1327,0 п/м** | **4131,364** **(ОБ-3720,924,** **МБ- 413,44)** |
| 3 | Пр. Ленина 9-11  | Ремонт наружных сетей водопровода | Трубопроводы из ПНД – 170 п/м | 446,352 |
| 4 | Ул. Физкультурная, арт. Скв. № 7 | Замена глубинного насоса ЭЦВ 6-10-80 | 1 ед. | 347,689 |
| 5. | М-н Ольховец арт. Скв. № 284 | Замена глубинного насоса ЭВЦ 6-10-80 | 1 ед. | 281,238 |
| 6. | Пр. Ленина, 14-12 | Замена транзитного водопровода | Трубопроводы из ПНД 151,0 п/м | 214,510 |
| 7. | Ул. Исакова, 20б  | Замена транзитного водопровода | Трубопроводы из ПНД 80,0 п/м | 120,000 |
| 8. | Ул. Исакова д.25  | Замена наружного водопровода | Трубопроводы из ПНД 40,0 п/м | 67,252 |
|  |  | **Итого:** | **441,0 п/м** | **1477,032** |

\*- данные участки включены в подпрограмму «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на 2014-2017 годы» государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в ленинградской области»